## M1
CIRCLE 200Hz, 20cm, 4cm
Mikrofon pomiarowy
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 15 | 123 | 121 | 121 | 122 | 123 | 127 | 119 | 124 | 116 | 123
| 30 | 128 | 120 | 124 | 124 | 128 | 128 | 123 | 125 | 123 | 128
| 45 | 125 | 126 | 129 | 131 | 131 | 128 | 126 | 133 | 133 | 133
| 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4
Mikrofon referencyjny
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 139 | 139 | 140 | 139 | 140 | 140 | 139 | 139 | 139 | 139
| 30 | 139 | 139 | 140 | 139 | 139 | 139 | 140 | 139 | 139 | 140
| 45 | 140 | 139 | 139 | 140 | 140 | 140 | 139 | 140 | 139 | 140
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## M2
CIRCLE 200Hz, 30cm, 2cm
Mikrofon pomiarowy
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 15 | 119 | 125 | 121 | 116 | 130 | 122 | 123 | 122 | 115 | 126
| 30 | 128 | 120 | 125 | 128 | 133 | 129 | 120 | 122 | 123 | 126
| 45 | 119 | 126 | 130 | 129 | 124 | 124 | 121 | 132 | 124 | 127
| 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6333
Mikrofon referencyjny
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 143 | 143 | 142 | 143 | 142 | 143 | 143 | 142 | 142 | 143
| 30 | 143 | 142 | 143 | 142 | 142 | 142 | 142 | 143 | 142 | 143
| 45 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 142 | 143 | 143
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6333

## M3
SQUARE 200Hz, 20cm, 4cm
Mikrofon pomiarowy
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 15 | 123 | 122 | 120 | 121 | 122 | 128 | 119 | 122 | 115 | 122
| 30 | 126 | 119 | 124 | 123 | 128 | 130 | 122 | 123 | 121 | 129
| 45 | 123 | 124 | 129 | 131 | 132 | 129 | 125 | 134 | 134 | 133
| 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 90 | [10 empty] | 139.9667
Mikrofon referencyjny
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 30 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 45 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | [10 empty] | 139.9667

## L1
POINT 200Hz, 20cm
Mikrofon pomiarowy
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 15 | 116 | 116 | 113 | 116 | 117 | 120 | 116 | 116 | 109 | 114
| 30 | 122 | 115 | 120 | 116 | 120 | 124 | 117 | 118 | 116 | 125
| 45 | 119 | 118 | 123 | 125 | 129 | 121 | 118 | 129 | 130 | 127
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 90 | [10 empty] | 136.1
Mikrofon referencyjny
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
| 30 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136
| 45 | 136 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90

## L2
POINT 50Hz, 20cm
Mikrofon pomiarowy
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 15 | 116 | 119 | 111 | 116 | 116 | 120 | 115 | 116 | 109 | 113
| 30 | 122 | 115 | 120 | 115 | 119 | 125 | 118 | 119 | 116 | 125
| 45 | 119 | 118 | 124 | 126 | 129 | 121 | 117 | 129 | 131 | 127
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 90 | [10 empty] | 136.1333
Mikrofon referencyjny
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 137 | 137
| 30 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 | 137 | 136 | 137 | 135
| 45 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90

## H1
CIRCLE 200Hz, 10cm, 2cm
Mikrofon pomiarowy
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 15 | 123 | 119 | 120 | 122 | 123 | 120 | 121 | 123 | 120 | 125
| 30 | 126 | 126 | 123 | 127 | 127 | 127 | 129 | 129 | 125 | 127
| 45 | 136 | 130 | 127 | 130 | 127 | 129 | 134 | 130 | 131 | 129
| 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 90 | [10 empty] | 129.2
Mikrofon referencyjny
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 131 | 129 | 130 | 128 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 130
| 30 | 130 | 130 | 129 | 129 | 129 | 128 | 129 | 129 | 128 | 129
| 45 | 129 | 129 | 130 | 129 | 129 | 129 | 130 | 129 | 129 | 129
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90

## H2
SQUARE 200Hz, 10cm, 2cm
Mikrofon pomiarowy
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 15 | 121 | 117 | 116 | 120 | 123 | 120 | 122 | 121 | 116 | 126
| 30 | 126 | 125 | 124 | 127 | 125 | 124 | 131 | 129 | 124 | 127
| 45 | 136 | 130 | 125 | 131 | 127 | 128 | 134 | 131 | 132 | 125
| 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 90 | [10 empty] | 128.2333
Mikrofon referencyjny
Poziom
|  | 0 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 270
Pion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 128 | 128 | 129 | 128 | 128 | 128 | 129 | 128 | 129 | 128
| 30 | 129 | 128 | 127 | 128 | 128 | 126 | 128 | 129 | 129 | 128
| 45 | 128 | 128 | 129 | 129 | 127 | 129 | 128 | 129 | 129 | 128
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90